Jakarta,

Nomor :

Perihal :

Kepada Yth,

Management Building

Apartemen The Windsor

Jakarta

Up Ibu Dewi

Dengan Hormat,

Berdasarkan hasil meeting kami dengan pihak Pengelola Gedung Apartemen The Windsor pada hari jumat tanggal 22 Desember 2023 di Apartemen The Windsor , perihal pengurusan permohonan izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 Apartemen The Windsor dapat kami sampaikan :

Adapun kekurangan Kelengkapan persyaratan yang belum :

‘A. Dokumen Administrasi

1. Akta Pendirian Perusahaan
2. Andalalin
3. Izin Pembuangan Air Limbah atau Rekomtek IPAL

‘B. Dokumen Teknis

1. Site Plant
2. Desain TPS
3. Log Book ( Jenis Limbah B 3 sesuai kareteristik Limbah B3 )
4. Dokumen/ foto Wadah limbah B3 sesuai karateristik Limbah B3 yang sudah diberi Label dan Simbol Limbah B3
5. Dokumen/foto Pintu TPS yangn sudah diberi Titik Koordinat, label dan Simbol
6. TPS Limbah B3 Belum ada Ventilasi Udara