Jakarta, 3 Desember 2023

Nomor :

Perihal : Pengurusan Permohonan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3

Kepada Yth,

Management Building

Apartemen The Windsor

Jakarta

Up Ibu Dewi

Dengan Hormat,

Perihal pengurusan permohonan izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 Apartemen The Windsor yang telah di bahas pada Hari Senin, Tanggal 22 Januari 2024 dapat kami sampaikan :

Adapun kekurangan Kelengkapan persyaratan yang belum :

‘A. Dokumen Administrasi

1. Akta Pendirian Perusahaan
2. Andalalin
3. Izin Pembuangan Air Limbah atau Rekomtek IPAL
4. Bukti Kepemilikan Tanah ( Sertifikat Hak Milik/Sertifikat Hak Guna Bangunan/ Sertifikat Hak Pakai/ Sertifikat Hak Pengelolaan)

‘B. Dokumen Teknis

1. SOP Tanggap Darurat, Penanggulangan Kedaruratan, SOP Bangkar Muat, Penyimpanan, dan Prosedur Pertolongan Pertama Limbah B3
2. Log Book ( Jenis Limbah B3 sesuai kareteristik Limbah B3 )
3. Dokumentasi/ foto Wadah limbah B3 sesuai karateristik Limbah B3 yang sudah diberi Label dan Simbol Limbah B3
4. Dokumentasi/foto Pintu TPS yangn sudah diberi Titik Koordinat, label dan Simbol.

C. Fasilitas Tempat Penyimpanan

1. Alat Pelindung Diri (APD) Berupa Masker, Sarung Tangan Kesehatan, Pakaian Pelindung Diri, Helm Pengaman, Safety Shoes.
2. Kotak Penyimpanan untuk APD.
3. Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
4. Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
5. Timbangan
6. Penanda Bangunan TPS Berupa (Label "TPS LIMBAH B3", Titik Koordinat, Simbol Limbah B3 Menyesuaikan Limbah Yang Disimpan Di Dalam TPS)
7. Ventilasi Udara Di Lindungi Oleh Grill
8. Washtafel
9. Bucket Untuk Menampung Air Dari Washtafel
10. Drum 200 Liter
11. Box Container 100 Liter
12. Tempat Sampah 140 Liter
13. Label dan Simbol Kemasan Limbah B3

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terimakasih

Hormat kami

PT. Sentra Trisanita

Dra. Winarti Andayani,M.Si

Direktur